## 別紙4_チェックシート
沖縄県国保共同クラウド提案書チェックシート
提案事業者名
項番 | 評価項目 |  |  | チェック項目 | 評価種別 | 配点 | 評価 | 提案事業者記入欄
項番 | 大分類 | 中分類 | 小分類 |  | 評価種別 | 配点 |  | 提案書 該当ページ | 提案書 該当項番 | 補足説明
1 | 1はじめに | 1.2 提案依頼概要 | 1 | 国保共同クラウドに実装する上で必要と見込まれるハードウェア製品、ソフトウェア製品の提示されている。 | 必須評価 | #REF!
2 |  |  | 2 | 国保共同クラウド、標準システムを構築、運用する際に適用する技術と挙動が提示されている。 | 必須評価 | #REF!
3 |  |  | 3 | 構築スケジュール、運用保守体制、作業役割分担が提示されている。 | 必須評価 | #REF!
4 |  |  | 4 | 各種費用（HW、MW、設計、構築、運用、保守、据付工事など）の見積が提示されている。 | 必須評価 | #REF!
5 | 2調達要件 | 2.1基本要件 |  | 技術的、費用的に優れた代替案がある場合、仕様変更点が明示されている。 | 必須評価 | #REF!
6 |  | 2.2国保共同クラウド機器調達要件 | 2.2.1サーバ要件 | サーバは以下の要件を満たしている。 ・要件定義書「表2-1 仮想ホストサーバ要件」 ・要件定義書「表2-2 クラウド基盤管理サーバ要件」 ・要件定義書「表2-3 バックアップサーバ要件」 ・要件定義書「表2-4 監視サーバ要件」 ・要件定義書「表2-5 評価サーバ要件」 ・要件定義書「表2-6 連合会動作検証環境要件」 | 必須評価 | #REF!
7 |  |  | 2.2.2 ストレージ装置要件 | ストレージ装置は以下の要件を満たしている。 ・要件定義書「表2-7 ストレージ要件」 | 必須評価 | #REF!
8 |  |  | 2.2.3 連合会設置保守端末要件 | 保守用端末は以下の要件を満たしている。 ・要件定義書「表 2-8 連合会保守端末要件」 | 技術評価② | #REF!
9 |  |  | 2.2.4 ネットワーク要件 | ローカルエリアネットワークは以下の要件を満たしている。 ・要件定義書「表 2-9 ローカルエリアネットワーク要件」 | 技術評価② | #REF!
10 |  |  | 2.2.5 ミドルウェア/ソフトウェア要件 | ミドルウェア、ソフトウェアは以下の要件を満たしている。 ・要件定義書「表2-10 ミドルウェア/ソフトウェア要件」 ・要件以外の製品を提案している場合、優位性が説明されている。 ・ウイルス対策ソフトは選定理由が説明されている。 | 技術評価① | #REF!
11 |  |  | 2.2.6 ミドルウェア/ソフトウェアのライセンス調達等について | ライセンス数の妥当性を示す、計算式（計算書）が付帯している。 | 必須評価 | #REF!
12 |  | 2.3 国保共同クラウド機能要件 |  | 各ハードウェアは以下の要件を満たし、機能を具備している。 ・要件定義書「表2-12 機能要件」 ・監視機能はデータセンタへの通知が行われる。 ・データセンタまたは、本会からの問合せ受付が可能であり、対応時間は以下が想定されている。 ・ハードウェア ：24時間365日 ・システムエラー：平日9時～17時 | 必須評価 | #REF!
13 |  | 2.4 事務処理標準システム機器調達要件 |  | - | 必須評価 | #REF!
14 |  | 2.5 事務処理標準システム構築要件 | 2.5.1 準備作業 | 要件定義書「2.5.1 準備作業」の作業が計画されている。 | 必須評価 | #REF!
15 |  |  | 2.5.2 事務処理標準システムサーバ環境構築 | 要件定義書「2.5.2 事務処理標準システムサーバ環境構築」の作業が計画されている。 | 必須評価 | #REF!
16 |  |  | 2.5.3 事務処理標準システムの構築 | 要件定義書「2.5.3 事務処理標準システムの構築」の作業が計画されている。 | 必須評価 | #REF!
17 |  |  | 2.5.4 問合せ対応 | 要件定義書「2.5.4 問合せ対応」に係る、ヘルプデスクを開設予定である。 | 必須評価 | #REF!
18 |  |  | 2.5.5 システム運用設計 | 要件定義書「2.5.5 システム運用設計」の作業が計画されている。 | 必須評価 | #REF!
19 |  |  | 2.5.6 システム運用設定 | 要件定義書「2.5.6 システム運用設定」の作業が計画されている。 | 必須評価 | #REF!
20 |  |  | 2.5.7 運用試験 | 要件定義書「2.5.7 運用試験」の作業が計画されている。 | 必須評価 | #REF!
21 |  |  | 2.5.8 システム切り替え | 要件定義書「2.5.8 システム切り替え」の作業が計画されている。 | 必須評価 | #REF!
22 |  |  | 2.5.9 操作研修 | 要件定義書「2.5.9 操作研修」の作業が計画されている。 | 必須評価 | #REF!
23 |  |  | 2.5.10 プロジェクト管理 | 要件定義書「2.5.10 プロジェクト管理」の作業が計画されている。 | 必須評価 | #REF!
24 |  |  | 2.5.11 個別マニュアル | 要件定義書「2.5.11 個別マニュアル」作成が計画されている。 | 必須評価 | #REF!
25 |  | 2.6 非機能要件 | 2.6.1 可用性 | 国保共同クラウドの可用性は以下の要件を満たしている。 ・要件定義書「表2-13 可用性要件」 | 必須評価 | #REF!
26 |  |  | 2.6.2 運用保守性 | 国保共同クラウドの運用保守性は以下の要件を満たしている。 ・要件定義書「表2-14 運用保守性要件」 | 必須評価 | #REF!
27 |  |  | 2.6.3 セキュリティ | 国保共同クラウドの運用保守性は以下の要件を満たしている。 ・要件定義書「表2-15 セキュリティ要件」 | 必須評価 | #REF!
28 |  | 2.7 提案時の留意事項 | 2.7.1 サーバ | - | 必須評価 | #REF!
29 |  |  | 2.7.2 ストレージ | - | 必須評価 | #REF!
30 |  |  | 2.7.3 ハイパーコンバージドインフラストラクチャ（HCI） | HCI型のサーバを提案する場合は、各要件（評価項目）について、要件を達成していることやHCIの優位性を説明している。 | 必須評価 | #REF!
31 |  |  | 2.7.4 Removable Disk Exchange system（RDX） | RDXを提案する場合は、各要件（評価項目）について、要件を達成していることやRDXの優位性を説明している。 | 必須評価 | #REF!
32 |  |  | 2.7.5 ソフトウェア | 選定されたソフトウェアがリリース直後である場合、優位性が説明されている。 | 必須評価 | #REF!
33 |  |  | 2.7.6 可用性 | 可用性の確保について具体的に説明されている。 冗長化方式、許容可能な故障範囲、縮退運転の有無について具体的に説明されている。 | 必須評価 | #REF!
34 |  |  | 2.7.7 設計・構築作業 | 進捗報告、WBS等の更新、提出が具体的に説明されている。 構成管理、不具合管理のルールが策定され、具体的に説明されている。 本会との打合せ時の議事録作成、提出について、具体的に説明されている。 テストケースは要件を網羅している事が、具体的に説明されている。 | 必須評価 | #REF!
35 |  |  | 2.7.8 運用 | バックアップ方式について、具体的に説明されている。 死活監視方式について、具体的に説明されている。 市町村毎のリソース割り当てについて、具体的に説明されている。 | 必須評価 | #REF!
36 |  |  | 2.7.9 保守 | 保守体制図が具体的に説明されている。 本会との打合せ時の議事録作成、提出について、具体的に説明されている。 | 必須評価 | #REF!
37 |  |  | 2.7.10 据付 | 据付工事、設置作業について具体的に説明されている。 | 必須評価 | #REF!
38 |  |  | 2.7.11 ネットワーク回線 | リモート作業、保守用回線として回線を設ける場合、専用線が採用され、接続構成が明示されている。 | 必須評価 | #REF!
39 | 3 構築スケジュール |  |  | 構築スケジュールは、本会の想定するスケジュールと矛盾が無い。
40 | 4 納入成果物 |  |  | 納入予定成果物は、本会の想定する成果物と矛盾が無い。